# REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
## W CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
### § 1. Postanowienia ogólne
1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, zwana dalej „Wypożyczalnią”, udostępnia do użyczenia m.in. łóżka rehabilitacyjne sterowane pilotem, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie, wózki elektryczne, chodziki, kule ortopedyczne oraz inny sprzęt rehabilitacyjny.
2. Warunkiem użyczenia sprzętu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
3. Szczegółowe warunki użyczenia określa Umowa użyczenia zawarta pomiędzy Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej a Biorącym w użyczenie.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz na stronie internetowej Caritas.
### § 2. Wydawanie sprzętu
1. Zamówienia na sprzęt przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.
  1. osobiście w biurze Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przy ul. Matejki 21 w Zamościu,
  2. telefonicznie pod numerami: 84 639 96 03 lub 606 673 423,
2. Termin wydania i zwrotu sprzętu ustalany jest indywidualnie z pracownikiem Wypożyczalni.
3. Przed wydaniem sprzętu pracownik Wypożyczalni przeprowadza instruktaż dotyczący obsługi, bezpiecznego użytkowania oraz podstawowej konserwacji sprzętu.
4. Sprzęt wydawany jest sprawny technicznie, kompletny, czysty i zdezynfekowany.
5. Transport sprzętu odbywa się we własnym zakresie przez Biorącego w użyczenie lub transportem zapewnionym przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
### § 3. Obowiązki Biorącego w użyczenie
1. Biorący w użyczenie zobowiązany jest korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją producenta oraz zaleceniami przekazanymi przez pracownika Wypożyczalni.
2. Biorący w użyczenie nie może przekazywać, użyczać, podnajmować ani w żaden inny sposób udostępniać użyczonego sprzętu osobom trzecim bez zgody Wypożyczalni.
3. Biorący w użyczenie ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub kradzieżą.
4. O każdej zmianie miejsca użytkowania sprzętu należy niezwłocznie poinformować Wypożyczalnię.
5. Każdą awarię, uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sprzętu należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Wypożyczalni pod numerem telefonu 606 673 423.
6. Zabrania się samodzielnego dokonywania napraw, przeróbek oraz ingerencji w konstrukcję lub instalację elektryczną sprzętu.
7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania do czasu dokonania oceny przez pracownika Wypożyczalni.
### § 4. Zasady użytkowania łóżka rehabilitacyjnego
1. Łóżko należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić prawidłowe zamocowanie wszystkich elementów łóżka, barierek, wysięgnika oraz przewodów zasilających.
3. Podczas zmiany pozycji chorego należy zachować szczególną ostrożność oraz upewnić się, że w zasięgu ruchomych elementów nie znajdują się części ciała ani przedmioty.
4. Barierki boczne powinny być podniesione zawsze wtedy, gdy istnieje ryzyko wypadnięcia osoby korzystającej z łóżka.
5. Przewody elektryczne, pilot oraz zasilacz należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaktem z wodą.
6. Przed czyszczeniem lub konserwacją łóżko należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
7. Łóżko należy utrzymywać w czystości i czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do tego rodzaju sprzętu. Nie wolno polewać wodą elementów elektrycznych.
8. Zabrania się przeciążania łóżka ponad dopuszczalne obciążenie określone przez producenta.
9. Maksymalne dopuszczalne obciążenie łóżka wynosi 145 kg (waga pacjenta). Zabrania się użytkowania łóżka przez osoby o masie ciała przekraczającej dopuszczalne obciążenie oraz przeciążania łóżka dodatkowymi przedmiotami mogącymi spowodować jego uszkodzenie lub zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.
10. W przypadku nieprawidłowej pracy siłowników, pilota lub innych elementów elektrycznych należy natychmiast zaprzestać użytkowania i zgłosić awarię Wypożyczalni.
### § 5. Zasady użytkowania koncentratora tlenu
1. Koncentrator tlenu należy użytkować zgodnie z zaleceniami lekarza oraz instrukcją producenta.
2. Zabrania się używania koncentratora w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła oraz podczas palenia tytoniu.
3. Urządzenie powinno pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z zapewnionym swobodnym przepływem powietrza. Otwory wentylacyjne nie mogą być zasłaniane. Zabrania się przykrywania koncentratora oraz stawiania na nim jakichkolwiek przedmiotów.
4. Jeżeli koncentrator wyposażony jest w nawilżacz tlenu, do pojemnika należy wlewać wyłącznie wodę destylowaną lub demineralizowaną, w ilości nieprzekraczającej 1/3 jego pojemności.
5. Wodę w nawilżaczu należy wymieniać w całości co najmniej 2–3 razy w tygodniu. Zabrania się uzupełniania zużytej wody poprzez jej dolewanie.
6. Filtr powietrza należy regularnie czyścić zgodnie z instrukcją producenta oraz wymieniać na nowy nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Koszt zakupu filtra ponosi Biorący w użyczenie.
7. Zabrania się uruchamiania koncentratora bez filtra powietrza.
8. Obudowę koncentratora należy utrzymywać w czystości i czyścić wilgotną, miękką ściereczką, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Do czyszczenia nie należy stosować środków żrących ani zanurzać urządzenia w wodzie.
9. Przepływ tlenu należy ustawiać wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza oraz w zakresie pracy urządzenia. Zabrania się ustawiania pokrętła regulacji poza oznaczoną skalą. Przepływ tlenu należy ustawiać wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza. Zabrania się samodzielnej zmiany zaleconych parametrów tlenoterapii.
10. W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia lub pojawienia się sygnałów alarmowych należy natychmiast przerwać jego użytkowanie i skontaktować się z Wypożyczalnią.
11. Po zakończeniu pracy urządzenie należy wyłączyć zgodnie z instrukcją producenta.
### § 6. Zwrot sprzętu
1. Sprzęt powinien zostać zwrócony w stanie czystym oraz kompletnym.
2. Zwrot sprzętu następuje w terminie uzgodnionym z Wypożyczalnią.
3. Kompletność i stan techniczny zwracanego sprzętu potwierdzane są protokołem zdawczo-odbiorczym.
4. W przypadku łóżka rehabilitacyjnego zwrot obejmuje wszystkie elementy wyszczególnione w „Spisie części łóżka”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Załącznik nr 1 „Spis części łóżka” określa komplet elementów wyposażenia przekazywanych Biorącemu w użyczenie wraz z łóżkiem rehabilitacyjnym i stanowi podstawę do weryfikacji kompletności sprzętu podczas jego zwrotu.
6. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń zostaje sporządzona odpowiednia adnotacja w protokole zdawczo-odbiorczym.
### § 7. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Umowy użyczenia oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
## Załączniki nr 1
## do Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
## w Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Spis części i podstawowych elementów łóżka rehabilitacyjnego
Łóżko rehabilitacyjne przekazywane Biorącemu w użyczenie składa się z następujących elementów:
1. Rama i leże – konstrukcja wykonana z metalu i elementów drewnianych. Leże składa się z ruchomych segmentów umożliwiających regulację położenia pleców i nóg.
2. Barierki boczne – dwie barierki zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem z łóżka. Barierki można opuszczać na czas pielęgnacji lub transferu pacjenta.
3. Kółka jezdne z hamulcami – cztery kółka umożliwiające przemieszczanie łóżka, wyposażone w indywidualne blokady zapewniające stabilność podczas użytkowania.
4. Wysięgnik z uchwytem (trójkątem) – służy do samodzielnego podciągania się i zmiany pozycji przez pacjenta.
5. Siłowniki elektryczne – cztery siłowniki umożliwiające elektryczną regulację wysokości łóżka oraz położenia poszczególnych segmentów leża.
6. Pilot sterujący – umożliwia sterowanie funkcjami łóżka.
7. Zasilacz.
8. Okablowanie zasilające wraz z przewodami do siłowników.
9. Klamry spinające siłowniki – 2 szt.
10. Klamry zabezpieczające przewody przed wysunięciem – 4 szt.
11. Komplet śrub montażowych – 12 szt.
Parametry użytkowe:
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie łóżka (waga pacjenta): 145 kg.
- Łóżko przeznaczone jest do użytkowania przez jedną osobę.
- Zabrania się przekraczania dopuszczalnego obciążenia oraz wykorzystywania łóżka niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Stan techniczny przy wydaniu: sprzęt kompletny, sprawny technicznie, czysty i zdezynfekowany.